〔개정 - 별지5호〕

차고 문 고장발생 보고서

장비명(건명)	차고 문 스프링	관리부서		신당119안전센터
고 장 일 시	2014.5.13. 23:05	장 소		신당119안전센터 차고
조 치 사 항	- 우측 차고문 작동불능으로 사용중지 - 좌측 차고만 사용중임 - 5/14 야간 블루코스텍 업자 방문예정
원인 및 상태	- 우측 차고문 상단 우측스프링 장기사용으로 인한 파손
담당자 의견	- 관련업체 고장수리 요함
그 밖의 사 항	- 현재 우측차고문 사용 불가 – 신속한 고장수리 요함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2014.05.13. 계급 : 소방위 성명 : 김종오

차고 문 고장 사진

고장사진