〔개정 - 별지5호〕

차고 문 고장발생 보고서

장비명(건명)	차고 문	관리부서		신당119안전센터
고 장 일 시	2015.11.23. 10:00	장 소		신당119안전센터 차고
조 치 사 항	- 1번 차고문 스프링 불량으로 사용중지
원인 및 상태	- 1번 차고문 스프링 불량
담당자 의견	- 관련업체(블루코스텍) 고장수리 요함
그 밖의 사 항	- 현재 1번 차고문 사용 불가 – 신속한 고장수리 요함
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
해 당 없 음
위 고장내용을 조치하여 주시기 바랍니다. 2015.11.24. 계급 : 소방위 성명 : 정은창