■ 소방장비 관리 규칙 [별지 제13호서식] 차고문 고장발생 보고
장비명(건명)	차고문 고장발생보고	관리부서		중부소방서 을지로119안전센터
고장일시	2019.12.18.(수) 10:46경	장소		을지로119안전센터 차고
조치사항	전문 수리업체 방문 점검
원인 및 상태	차고문 좌우측 와이어 이탈
운용자 의견	와이어 결착 필요
그 밖의 사항	2017. 7. 27. 차고문 우측 스피링 교체 2019. 8. 27. 차고문 좌측 스프링 교체
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019 년 12 월 18 일 을지로안전센터장 대직 지방소방위 정 익 훈(서명 또는 인)