청사 차고문 고장발생 보고서
장비명(건명)		차고문	관리부서		천호119안전센터
고장일시		2017. 1. 25. (17:40)	장 소		차고
조치사항		2017. 1. 31.(화) 블루 코스텍 업체 방문하여 수리예정
원인 및 상태		차고문 밸트 노후로 인해 문 열림 작동 불량(수동 및 부분적 자동 사용가능)
담당자의견		구급차(6-1호) 차고지로써 밸트 손상으로 신속한 출동에 지장을 초래하므로 수리를 요함.
사진
	차고문 밸트 손상			차고문 손상 밸트
그 밖의 사항
동일부분 고장발생 내역
보고일		고장내역			담당자	비고
2015. 12. 5.		스프링 손상 및 와이어 탈착			장. 진재영
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 1월 26일 계 급 : 지방 소방장 성 명 : 윤영흠 (인)