동향보고

잠실119안전센터 (2015. 04. 17.)

□ 소방관서 주요 동향

제 목	내 용	비 고
잠실119안전센터 차고문 고장 발생 보고	1. 일시 : 2015.04.17(금) 00:18 분 경 2. 장소 : 잠실119안전센터 차고 3. 내용 2015.04.17.(금) 00:18 분 경 소내근무 중 차고문이 내리져 있는 상태 에서 갑자기 차고문 쪽에서 큰 쇳소리가 들려 확인한 바 차고문 상단의 6개 스프링 중 2번째와 3번째 스프링이 절단 된 것을 발견함. 4. 조치사항 - 정비 업체에 연락하여 수리를 요함. (즉시 정비 업체에 연락하였으나 연락이 닿지 않아 아침에 다시 연락을 취할 예정임. 차고문은 수동으로 열어 놓은 후 출동 대기 상태 임.)

송파소방서 잠실119안전센터