차고문 정기점검표 2024 년 6 월 27 일
				결재	점 검 자			관 리 자
					박종철			변두남
기 관 명	영등포소방서	차고문번호	1.2.3.4			규 격	가로		6850
부 서 명	현장대응단						세로		4590
격납방식	[ 0 ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ 0 ]체인 [ ]와이어
점검항목	점 검 내 용	상 태					세 부 사 항
판 넬	수직, 수평레벨	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
트 랙	수직, 수평레벨	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
	브라켓 및 연결부	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
스 프 링	작동 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
	외관 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
체인/와이어	작동 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
	외관 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
롤러,사이드힌지	작동 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
	외관 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
모터,조작반	작동 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
	외관 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
	수평 이상 유무	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
육안검사	손상 여부	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
조 명 창	스크래치 및 갈변	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
안전장치 (추락방지장치등)	작동 상태	[ 0 ]양호 [ ]정비요함 [ ]교체요함
종합의견	특이사항없음