차고문 정기점검표(월간) 2024 년 3 월 30 일
				결재	점검자			관리자
					김문식			정진혁
기관명	강서소방서	차고문 번호	1			규격	가로		7100(W)
부서명	현장대응단						세로		4000(H)
격납방식	[ ˅ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ ˅ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견

차고문 정기점검표(월간) 2024 년 3 월 30 일
				결재	점검자			관리자
					김문식			정진혁
기관명	강서소방서	차고문 번호	2			규격	가로		7100(W)
부서명	현장대응단						세로		4000(H)
격납방식	[ ˅ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ ˅ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함					주의관찰
체인/와이어	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견

차고문 정기점검표(월간) 2024 년 3 월 30 일
				결재	점검자			관리자
					김문식			정진혁
기관명	강서소방서	차고문 번호	3			규격	가로		7100(W)
부서명	현장대응단						세로		4000(H)
격납방식	[ ˅ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ ˅ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함					주의관찰
체인/와이어	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견

차고문 정기점검표(월간) 2024 년 3 월 30 일
				결재	점검자			관리자
					김문식			정진혁
기관명	강서소방서	차고문 번호	4			규격	가로		7100(W)
부서명	현장대응단						세로		4000(H)
격납방식	[ ˅ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ ˅ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함					주의관찰
체인/와이어	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견

차고문 정기점검표(월간) 2024 년 3 월 30 일
				결재	점검자			관리자
					김문식			정진혁
기관명	강서소방서	차고문 번호	5			규격	가로		7100(W)
부서명	현장대응단						세로		4000(H)
격납방식	[ ˅ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ ˅ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견

차고문 정기점검표(월간) 2024 년 3 월 30 일
				결재	점검자			관리자
					김문식			정진혁
기관명	강서소방서	차고문 번호	6			규격	가로		7100(W)
부서명	현장대응단						세로		4000(H)
격납방식	[ ˅ ]오버헤드 [ ]스태킹		권상방식			[ ˅ ]체인 [ ]와이어
점검항목	점검내용	상태					세부사항
판넬	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
트랙	수직, 수평레벨	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	브라켓 및 연결부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
스프링	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
체인/와이어	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
롤러, 사이드힌지	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
모터, 조작반	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	외관 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
도어작동상태	수직 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
	수평 이상 유무	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
육안검사	손상 여부	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
조명창	스크래치 및 갈변	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
안전장치 (추락방지장치 등)	작동 상태	[˅]양호 [ ] 정비 요함 [ ] 교체 요함
종합의견