소방장비 고장발생 보고서
장비명(건명)	종로119안전센터 차고 온풍기	관리부서	종로119안전센터
고장일시	2019. 12.9.(월)	장소	종로119안전센터 1층 차고
조치사항	뒤편 가스 제어기 조절 및 환기
원인 및 상태	혹한기 차고 내 난방 불가
운용자 의견	혹한기 대비 빠른 조치 필요. 전문업체에 문의요망.
그 밖의 사항	-
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용			장비운용자	비고
	해 당 없 음
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 12월 9일 장비운용자 계급 지방소방사 성명 정윤원
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]