◎ 2014. 5. 21(14:50~17:20)-에어컨 플로우 모터 고착으로 수리 ◎ 2014. 5. 22(14:30~18:00)-디스크 교환, 플로우 모터 교체 오존 소독기 수리 ◎ 2014. 5. 23(15:13~16:40)-구급차량 내부 실리콘 방수 작업

■ 차량동태시스템 변경에 따른 작업 내용