차량출입 통제시설 정비 대상

(강서한강공원)

○ 구 분 : 신규설치 및 보수

위 치 : 정곡나들목 앞 자전거도로 쪽
사 유 : - 신설 2점(산책로와 볼라드 사이로 자동차 진입) - 보수 3점(기존 설치된 볼라드 잠금장치 장석 및 탈착기능 보수)

○ 구 분 : 보수

위 치 : 정곡나들목 앞(중앙)
사 유 : - 보수 3점(기존 설치된 볼라드 잠금장치 장석 및 탈착기능 보수)

○ 구 분 : 보수

위 치 : 정곡나들목 앞(차로변)
사 유 : - 보수 3점(기존 설치된 볼라드 잠금장치 좌측부터 2번,3번,4번 잠금장치 장석 및 탈착기능 보수)

○ 구 분 : 탈착기능 보강설치

위 치 : 강서주차장(공원등 111번)
사 유 : 기존 설치된 볼라드 하부 용접 좌측부터 2번 보수

○ 구 분 : 보수(이동 설치)

위 치 : 구행주대교 하부(우측 산책로)
사 유 : 볼라드 이동 설치 및 좌측 배수로 설치 필요(자동차 진입 차단)

○ 구 분 : 신규설치(4점)

위 치 : 행주나들목 방향(상사마을 방향)
사 유 : 행주나들목을 통하여 자동차 진입 후 각종 생활쓰레기 투척 및 전호교 하부까지 자동차 진입차단 목적