□ 난지수계 차집시설물 현황(총괄)

( 2019. 04월 현재)

연번	하천명	규 격	구간(위치)	관로연장 (m)	맨 홀	수문	환기구	우수토실
	합 계			94,117	833	42	35	255
	차집관로	D(원형) U(유형) □(박스) D(압송관)		18,863 39,137 34,897 1,220
1	한 강	□1.8×1.8×1련 ~ 3.7×3.7×3련	금호배수문 ~ 난지물재생센터	20,381	269	23	13	우안39
2	홍제천 (부분복개)	D300 ~1,500 U0.5×0.5 □3.3×3.3	평창길299-2 ~ 유입펌프장	19,037	283	5	9	좌안78 우안78
3	혜원사계곡 (홍제천지류) (복개)	U0.5×0.4	평창동 혜원사 ~ 평창문화로 51	2,121	-	-	-	-
4	불광천 (오픈,복개)	D1,000 ~1,200 U0.8×1.0 □2.3×2.3	불광사입구 ~ 성산교 홍제천 합류점	16,232	107	11	9	좌안30 우안21
5	녹번천 (복개)	U0.5×0.5 ~ U0.8×0.75	구기터널하류300m (진흥로325)~신사교	5,824	-	-	-	-
6	독바위천 (녹번천지류) (복개)	U0.3×0.5 ~ U0.5×0.6	독바위역 ~ 대조시장앞 삼거리	2,339	-	-	-	-
7	창릉천	D300~D1,100	북한천다리 ~ 통일교하류50m	3,977	59	1	4	좌안1
8	백화사계곡 (창릉천지류)	D300	의상봉길24 ~ 둔내막국수하류50m	305.1	10	-	-	우안2
9	진관천	D450	방패교상류50m ~ 삼천골다리	524	17	-	-	-
10	구기천 (오픈,복개)	D250 ~ 350 U0.5×0.6	구기동123 ~ 신영동71(신영삼거리)	3,558	59	-	-	좌안3 우안2
11	욱 천 (만초천포함) (복개)	U0.3×0.3 ~ U1.8×1.6	독립문 ~ 원효대교 한강 만초천교	13,450	1	1	-	-
12	봉원천 (복개)	U0.5×0.5 ~ U1.8×1.6	창천동9 ~ 서강대교 한강 봉원천교	4,407	1	1	-	좌안1
13	향동천	D800	덕은1교 ~ 상암펌프장	1,047	26	-	-	좌안1
14	난지천	D1,100 (압송관)	상암펌프장~ 마포구청 청소차고지	1,220	1	-	-	-

※2016년 11.15 창릉천(북한천다리 ~ 삼천골다리,백화사계곡) 1,687m은평구청 인수 인계