보 고 서
			담당	팀장	공사감독2처장
					04/26
문서번호	공사감독2처-3651
보존기간	준영구		협 조	선임
결재일자	2019.04.26.
공개여부	공개
제목	착공신고서 검토보고(품질시험계획서포함)

▣ 공 사 현 황

◯ 공 사 명 : 장안동95번지 일대외 8개소 배급수관정비공사

◯ 공사기간 : 2019. 04. 08. ~ 2019. 12. 08.

◯ 공 사 비 : 435,264,670원

◯ 공사개요 : 상수도관부설 D=150~200mm, L=1,307m

◯ 도 급 자 : 주)부경산업 대표 김태식

◯ 발 주 청 : 동부수도사업소(시설관리과)

▣ 검 토 내 용

도급사로부터 착공신고서를 접수[2019-04-241호 (19.04.25)]하여 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제127조(착공신고서 검토 및 보고)에 따라 검토보고합니다.

가. 착공신고서 제출 항목

제출 항목	제출 여부	제출 항목	제출 여부	비 고
1.현장기술자 지정신고서	제출	6.현장기술자 경력확인서	제출
2.건설공사 공정예정표	제출	7.안전관리(대책)계획서	제출
3.품질관리계획서	제출	8.유해·위험방지계획서	해당없음
4.공사도급 계약서 사본 및 산출내역서	제출	9.노무동원 및 장비투입 계획서	제출
5.착공 전 사진	제출	10. 관급자재 수급계획서	제출

나. 착공신고서 검토

연번	검토항목		검토 내용	검토결과
1	현장기술자 지정	현장 대리인	『공사예정금액의 규모별 건설기술자 배치기준』의 공사 예정금액 30억미만에 해당함. ☞ 해당 직무분야의 초급기술자로써 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공업무에 3년이상 종사한 자를 선임함.	적정
		품질 관리자	『건설공사품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준』의 초급 품질관리대상공사에 해당함. ☞ 초급 품질관리기술자 선임	적정
		안전 관리자	『안전관리자를 두어야 할 사업의 종류·규모 안전관리자의 수 및 선임방법』에 따른, 공사금액 120억 이하 공사로써 안전관리자 배치는 해당없음. ☞ 의무사항은 아니나, 현장대리인을 안전담당자로 지정함.	적정
2	건설공사 예정공정표		☞ 작업간 선행․동시 및 완료 등 공사전․후간의 연관성이 명시되어 작성되고, 예정공정율이 적정하게 작성됨.	적정
3	품질관리(시험) 계획서		『건설기술진흥법 제89조 2항』에 따른 공사금액 2억이상 전문공사로서 품질시험계획 수립 대상공사임 ☞ 품질시험계획서 수립	적정
4	착공 전 사진		☞ 구간별 사진대지	적정
5	안전관리계획서		『건설기술 진흥법 제98조에 따른 안전관리계획 수립대상 건 설공사』를 제외한 소규모 공사에 해당함. ☞ 안전관리대책 수립	적정
6	유해·위험방지 계획서		☞ 유해·위험방지 계획서 작성대상 해당없음.	-
7	인력 동원 및 장비투입계획서		☞ 건설공사의 규모 및 성격, 특성에 맞는 장비 및 수량이 계획됨.	적정
8	관급자재 수급계획서		☞ 관급자재의 수급계획이 수립됨.	적정
9	기타		☞ 최초 위험성 평가서, 극단적상황대비 시나리오 등	제출

▣ 조 치 계 획

위 검토사항을 발주처에 제출하고 품질시험계획은 승인요청 하고자 함.

붙 임 : 착공신고서 1부(품질시험계획서포함).  끝.