착수보고회 검토 요청 사항

○ 용 역 명   : 잠원고가 정밀점검 용역

○ 착수보고일 : 2014. 5. 8(목) 10:00

○ 착수보고 검토 요청 사항

위 원 명	검 토 요 청 사 항	비 고
남부도로사업소장	○ 박스내부 누수에 대하여 포장면 불량 또는 구조물 불량등 구분 요망 ○ 배수불량(체수)에 대하여 빗물받이 추가 설치 등 검토 ○ 붕괴유발부재(FCM)의 심도있는 비파괴 시험 필요 ○ 전차 용역을 답습하지 않고 철저한 용역수행이 될 수 있도록 할 것 ○ 외관조사시 안전사고 예방에 철저를 기하도록 할 것 ○ 중간보고회, 최종보고회 등 일정에 맞게 용역과업 추진 ○ 예산 반영전 이라도 적기에 보수가 될 수 있도록 점검 지적사항 신속 보고
교량보수과장	○ 누수구간 확인하여 하자담보기간 여부 확인할 것 ○ 박스내부 누수원인의 파악을 하고 대책을 마련 할 것 ○ 긴급 조치사항은 미리 보고하고, 7월말 15년도 예산 반영 사항 제출 ○ 보고서 제출 품목 및 제출방법이 많이 바뀌었으니 감독 검토 후 작성
시설보수과장	○ 박스 내부의 누수원인 파악 필요 ○ 배수불량이 있다면 추가로 배수구 설치 필요 검토
도로보수과장	○ 곡선구간이 있어 부반력 검토 필요 ○ 박스 내부 비틀림 확인을 위한 격벽 점검 철저
기전과장	○ 외관조사 시 가로등의 기초 손상여부 조사 요망