< 참고사항 >

다중이용시설 정수기 관련 주요 질의․회신내용

1. 정수기 설치신고 주체는 ?

⇒ 정수기가 설치되는 다중이용시설의 대표자를 말함 (정수기 렌탈업자 등이 아님)

2. 정수기 관리방법 중 “총대장균군 및 탁도 항목이 수질기준에 적합하도록 관리할 것”으로 되어 있는데, 수질검사를 의무적으로 해야 하는지 ?

⇒ 수질검사 의무 규정은 아니며, 정수기 설치․관리자가 관리 적정여부 판단 등을 위해 필요시 자율적으로 수질검사를 실시할 수 있음

다만, 지도․점검시 동 항목이 수질기준을 초과하면 정수기 관리방법 위반으로 과태료 처분(100만원 이하)을 받게 됨

* 시장․군수․구청장이 연 1회 이상 지도․점검을 실시할 수 있음

3. 정수기 관리방법 중 탁도 수질기준은 ?

⇒ 정수기 유입수의 종류(지하수, 수돗물 등)에 따라 수질기준을 적용함. 유입수가 수돗물인 경우에는 0.5NTU, 지하수나 지하수를 원수로 사용하는 마을상수도, 소규모급수시설 및 전용상수도의 경우에는 1NTU임

4. 설치금지 장소 중 화장실과 가까운 장소는 ?

⇒ 화장실 문 앞 등 먹는물 수질에 영향을 미칠 수 있는 지역을 피해 설치하도록 하는 규정이며, 다중이용시설의 여건 등을 고려하여 시장․군수․구청장이 판단하면 될 것임 (이격거리 등에 대한 별도 규정 없음)

5. 정수기 설치신고서 작성방법은 ?

⇒ 붙임 작성예시를 참고하시기 바람

< 작성예시 >

■ 먹는물관리법 시행규칙 [별지 제1호서식]

[  ]냉ㆍ온수기, [√]정수기

[√]설    치

[  ]변경설치

신고서

접수번호

접수일자

처리일자

처리기간

7일

신고인

(설치ㆍ관리자)

성명(법인은 명칭 및 대표자성명)

홍길동

생년월일

OOOO.OO.OO

주소(법인은 주된 사무실소재지)

OO도 OO시 OO로 11

전화번호

OOO-OOOO-OOOO

냉ㆍ온수기, 정수기 설치 건축물내역

다중이용시설 종류

ㅇㅇ어린이집

소재지

ㅇㅇ도 ㅇㅇ시 ㅇㅇ로 11

설치장소 및 대수

설치장소

1층

현관

2층

현관

설치대수

1

1

관리주체

OOO렌탈센터(OOO-OOOO-OOOO)

변경내용

변경 전

변경 후

「먹는물관리법」 제8조의2제1항 및 같은 법 시행규칙 제2조의2제1항에 따라 위와 같이 설치(변경설치)를

신고합니다.

년         월        일장

신고인

(서명 또는 인)

시장 ㆍ 군수 ㆍ 구청장 귀하

첨부서류

없음

수수료

없 음

처리절차

신고서 작성		‣	접 수		‣	검토		‣	현지확인 (필요시)		‣	결재		‣	신고증명서 발급

신고인

시 ㆍ 군 ㆍ 구

시 ㆍ 군 ㆍ 구

시 ㆍ 군 ㆍ 구

시 ㆍ 군 ㆍ 구