관리번호	11320200500003386		주용도				문화 및 집회				상호				창동문화체육센타
주소	서울특별시 도봉구 창동 1-6														전화번호			주간 : 02-901-5220
새주소(도로명)	노해로69길 132-0 창동운동장 및 문화체육센터																	야간 :
건물구조	양식(옥) (식)					철근콘크리트구조 (조)							(철근)콘크리트 (가)
	부지면적 : (㎡)					바닥면적 : 8801.820000(㎡ )							연면적 : 24203.180000 (㎡)
	특별피난계단수 : 0			피난계단수 :					일반계단수 : 3			옥외계단수 :					경사로 :
	일반승강기수 : 2			비상승강기수 : 0					에스켈리이터수 :			비상구수 : 2
화재보험가입	가입년월일				회사명						가입대상물					계약금액			0천원
소방안전 관리자	성 명 :									위험물안전 관리자				성 명 :
	전 화 :													전 화 :

관계자	구분	성명	생년월일	직업	주소
					새주소(도로명)
	소유자	도봉구청장			0-0
					999-999

층별현황	층별 구분	-2	-1	1	2	3	4	1	2
	용도	기계실,수영장	방제실,주차장,식당	청소년실,전시실,가상체험실	체육관,공연장	다목적실,창작실,사무실	컴퓨터실,어학실,사무실
	면적	2932	2918	2998	2723	1335	1126	0	0
	상주인원	0	0	0	0	0	0
	수용인원	0	0	0	0	0	0
	기타

	층별 구분
	용도
	면적
	상주인원
	수용인원
	기타

소방활동 정보카드

1. 건 물 개 황

특별용도	구분	동명	무대부	통신 기기실	방재 센터	배전 전산실	무창층	주방 식당	건조실	보일러 실	차고 주차장	비행장 격납고	기타
	위치 (층)	창동문화체육센타
	면적
	위치 (층)	창동배드민턴장
	면적
	위치 (층)	실내테니스장
	면적
	위치 (층)	게이트볼장
	면적
	위치 (층)	관리사무소
	면적

시설별	소화설비										경보설비						피난설비											소방용수				소화활동설비					방염
종별 층별	소화기	간이소화용구	옥내소화전	옥외소화전	스프링클러 H / AV	물분무소화 H / AV	포소화 H / AV	이산화탄소 H / AV	할로겐화합물 H / AV	분말소화 H / AV	비상경보	비상방송	누전경보기	자동화재탐지 감 / 회	자동화재속보	가스누설경보기	미끄럼대	피난사다리	구조대	완강기	피난교	피난밧줄	공기안전매트	인명구조기구	유도등	유도표지	비상조명등	상수도소화용수	소화수조	저수조	기타	제연	연결송수관	연결살수	비상콘셉트	무선통신보조	커텐	카페트	기타
총 계	60	0	18	0	600	0	0	0	0	0	0	360	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	6	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
														24
					6	0	0	0	0	0
-2	10		3		100							60		30											5		5	1									1
					1									4
-1	10		3		100							60		30											5		5	1									1
					1									4
1	10		3		100							60		30											5		5	1								1	1
					1									4
2	10		3		100							60		30											5		5	1									1
					1									4
3	10		3		100							60		30											5		5	1									1
					1									4
4	10		3		100							60		30											5		5	1									1
					1									4

2. 소방시설 현황

건축물연혁	동별명	용도	건축물구조	바닥면적	연면적	층수	허가일	가사용일	준공일	기타

소방시설공사	년월일	공사/정비 내용	시공업소

	년월일	공사/정비 내용	시공업소

위험물등허가신고현황	구분	제조소등 구분	류별	품명	지정수량	허가일

구분	년월일	품명	수량	시설명

3. 건 물 개 황

소방검사결과조치	소방검사 년월일	지적사항	시정보완명령			불이행 사후조치	비고
			명령일	명령기한	시정여부

소방훈련	훈련일	합동지도	비고
	2016-04-01	장동익(팀장) *************

4. 소방검사 결과 조치사항

화재발생현황	발생일시	원인	인 명 피 해 (명)			재 산 피 해 (천원)
			계	사망	부상	계	동산	부동산

작성자	년월일	내용	작성자
	2016-03-29	소방훈련사항 등록.	김진섭
	2016-03-29	소방훈련사항 삭제.	김진섭
	2016-03-29	소방훈련사항 등록.	김진섭
	2016-03-29	건물 개황 수정.	김진섭
	2016-01-24	동 현황 정보 수정.	김기환

작성자	년월일	내용	작성자
	2016-01-14	동 현황 정보 삭제.	이정상
	2016-01-14	동 현황 정보 등록.	이정상
	2016-01-14	동 현황 정보 수정.	이정상
	2016-01-13	동 현황 정보 수정.	이정상
	2015-11-18	건물 개황 수정.	이정상

작성자	년월일	내용	작성자
	2015-11-16	건물 개황 수정.	김민정
	2015-11-09	층 시설현황 정보 수정.	이정상
	2015-08-07	건물 개황 수정.	김경남
	2015-08-06	건물 개황 수정.	김경남
	2015-06-03	소방활동 계획 수정.	송철승

작성자	년월일	내용	작성자
	2015-06-03	소방활동 계획 수정.	송철승
	2015-06-03	소방활동 계획 수정.	송철승
	2015-06-03	소방활동 계획 수정.	송철승
	2015-06-03	소방활동 계획 수정.	송철승
	2015-06-03	소방활동계획도 저장.	송철승

작성자	년월일	내용	작성자
	2015-06-03	소방활동계획도 삭제.	송철승
	2015-06-03	소방활동계획도 저장.	송철승
	2015-06-03	소방활동계획도 저장.	송철승
	2015-06-03	소방활동계획도 삭제.	송철승
	2015-06-03	소방활동계획도 저장.	송철승

작성자	년월일	내용	작성자
	2015-06-03	소방활동계획도 삭제.	송철승
	2015-05-06	소방활동자료조사서 등록.	송철승
	2015-02-13	건물 개황 수정.	예용해
	2015-01-02	동 현황 정보 수정.	김양호
	2014-09-05	소방활동자료조사서 등록.	신수환

위치도	건물정면사진
출동대배치 및 진입로

5. 소방활동 계획도

지상층 화재진압작전도

지하층 화재진압작전도

소방활동계획	주위환경		전	중랑천변 미들길 창동체육공원내에 위치함
			후	-2차선 도로변으로 자운고등학교 위치
			좌	-2차선 도로변으로 청솔아파트 위치
			우	-2차선 도로변으로 중랑천변 위치
	문제점			불특정 다수인이 체육활동등으로 인하여 야간 및 휴일에 집중되어 유사시 다수 인명피해우려
	진압대책			초기 자위소방대에 의한 인명대피유도 및 선착대에 의한 인명구조 및 연소확대 저지
	본서와 거리			1600		안전센터와 거리				1600			인근수리			1420	호:	30	m
																1421	호:	40	m
																	호:		m
																	호:		m
																	호:		m
	인명구조 또는 피난대책			각층 비상구를 통한 옥상 및 지상으로 대피유도
	대피장소			지상 및 옥상
	방화관리상 문제점			특이사항 없음
	자위소방대 조직상황			-자위소방대 조직됨
	피해예상액			0
	출동사항	출동 구분		안전 센터명	예상출동소방력			소방용수 시설	운용방법		방수구수	수관 연장수		방수 소요시간	기타
					차량		인원
		제1착대
				방학	7		20	1420	인명구조 및 연소확대저지		2	5		1분
		제2착대
				창동	2		7	신설 1421호	인명구조 및 연소확대저지		2	5		1분
		제3착대		쌍문	2		7		인명구조 및 연소확대저지		2	5		1분
		제4착대
				도봉	2		7		인명구조 및급수지원		2	3		1분
소방훈련지도개요	- 소화기 사용법 및 119신고요령
기타특기사항

6. 소방활동계획, 소방훈련 지도개요, 취약성 등