화재방어 검토회의 결과

연번	2014-54		안전센터명		창동			센터장	장종필
검토 일시	2014. 04. 03 13:00 ~ 13:30		참석 인원		9명			1팀장	변상연
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2014. 04. 02. 10:15		10:15		10:17			10:25	11:10
	위 치	도봉구 덕릉로 350 창동주공4단지@ 404-908호
	원 인	미상(조사중)
	출동인원 및 차량	출동인원		8		출동차량	도봉22호, 도봉32호
□ 화재 방어 활동	도착 시 화세 및 조 치	○ 현장 도착시 9층 화점층으로 이동 현장 확인 한 바 작은방에서 연기가 많이 분출되고있는상황 ○ 2인1조로 다용도실 방범창 제거 진입 현관문 개방 1팀장 및 대원1명은 로프이용 지상 펌프차 및 탱크차 수관40mm3본을 올려 고정 후 화재진압.
	소방용수 점유․사용량	○ 주변 용수시설이 없는 관계로 32호 탱크차에서 중도 급수함. ○ 펌프차 용수 약3톤 사용함.
	인명구조 활동상황	○ 화점층 및 상층부 인명검색 한 바 특이사항 없음.
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	○현관문 잠금으로 방수시간 지연예상 및 초기진압 실패 시 최성기 화재로 연소우려 예상됨
	대 책 (개선방안)	○ 신속한 진입으로 피해 최소화 및 연소확대 방지주력

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도