청사 보수 보강관련 의견수렴 제출

운 용 부 서	미아119안전센터	청사담당자	1팀	소방위 박정국
			2팀	소방위 박응주

층 별 점 검 내 용	층별 점 검 결 과	비 고
지하 1층 (보일러실,창고1,2)	*보일러실 오수펌프 고장 *보일러실, 창고1, 2 환풍기 설치요함 *창고 2 천장 덴조 수리요함	설치 및 교체요함
지상 1층 (사무실,화징실,)	*1층 사무실 현관문 고장 2,사무실 브라인더(커텐) 노후 *1층 민원용 화장실 변기1,소변기1,세면대1,비데기1,문교체1.	,,
지상 2층 (화장실,여 구급 대기실,남 대기실)	*2층 화장실 변기1,소변기1,세면대1,비데기1,천정환풍기 고장. *2층 여자구급대기실 변기1,소변기1,세면대1,비데기1.샤워기1.브라인더교체. *남자 대기실 브라인더 노후	,,
지상 3층 (휴게실,화장실,샤워실 식당,센터장실)	*3층 화장실 변기2,소변기2,세면대1,비데기2.화장실 칸막이2.전기콘센트스위치. *3층샤워실 샤워기 3개 노후 및 천정 환풍기 작동불량. *3층 휴게실, 식당 브라인더 노후 및 복도통로 벽 갈라 짐 현상	,,
지상 4층 (휴게실)	*휴게실 창문 틀 대리석 뒤틀림현상	수리
기타	*수도배관 수압저하(수도수압은 이상없으나 자체배관 결함 추정) *하수배관 막힘형상 자주 발생하여 변기 및 하수오물 역류현상 자주 발생하며 건물 내 하수배관 엘보우 연결부이 물방울 맺힘(누수) 발생 *기타건의 순간온수기 설치 ~ 3층 샤워실(2기) 및 식당1기 여 대기실1기 설치요망(잦은 가스사용으로 인한 에너지 절감)	수리 및 설치요함

점검년월일 :  2015년   1월  22일 ~ 2월  9일

작 성 자 :  소방위     성명     박정국    (서명)                   확 인 자 :  센터장     성명     이병로    (서명)