창의문 옥외소화전설치 공사비 비교표

1. 지하저수조 및 기계실 설치공사 방식

(단위 : 천원)

사업내용	사업량 및 산출근거						사업비	비 고
공사비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	130,000
	건축공사		식	1	32,000	32,000
	기계공사		식	1	84,000	84,000
	전기공사		식	1	14,000	14,000
설계비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	16,000	공사비 요율산정
	설계비		식	1	16,000	16,000
감리비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	8,000	공사비 요율산정
	비상주감리비		식	1	8,000	8,000
기반시설 인입 공사비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	46,000
	상수도공사		식	1	44,000	44,000
	전기공사		식	1	6,000	6,000
계							200,000

2. 상수도소화용수설비 설치공사 방식

(단위 : 천원)

사업내용	내 역 서						사업비	비 고
소화전함 설치공사비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	11,500
	소방기계공사		식	1	10,310	10,310
	소방전기공사		식	1	1,896	1,896
설계비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	4,150	공사비 요율산정
	설계비		식	1	4,150	4,150
상수도 공사비	공정	규격	단위	수량	단가	금액	44,891
	상수도공사		식	1	44,891	44,891
계							60,541