□ 방재장비 등 보유목록 및 수급계획

○ 보유목록

품목	단위	보유수량
방독면	개	130
안전복	벌	10
안전장화	족	50
안전장갑	족	50
다항목가스검출기(가스측정기)	대	9
황화수소 가스검출기	대	10
구급용 들것	대	1
방진마스크	개	100
경운기	대	2
모래주머니	포	50
비닐	롤	1

□ 난지물재생센터 밀폐공간 작업장소

연번	공정명	작업장소		작업내용	작업주기 (작업빈도)	근로자수
		명칭	특이사항
1	슬러지재활용	소화조	주성분 메탄가스	소화조청소	5년	10
		농축조	주성분 메탄가스	농축조청소	5년	5
				수리	하자발생 시
		가스저장탱크	주성분 메탄가스	탱크수리	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	10
2	정화조처리	소화조	주성분 메탄가스	소화조청소	5년	5
		가스저장탱크	주성분 메탄가스	탱크수리	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	5
3	시설보수과	차집관거	주성분:메탄, 암모니아가스 등	차집관거보수 및 청소	보수 및 청소 시	4
4	물재생	지하관랑	장애물	보수작업	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	5
		최초침전지	장애물	보수작업	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	5
		포기조	장애물	보수작업	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	5
		최종침전지	장애물	보수작업	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	5
5	하수처리공정	약품탱크	주성분 차염소산나트륨 등	탱크수리	수리발생 시 점검 후 하자발생 시	5