처리 지연 현황

연번	위치	요청사항	관련근거	비고
1	진관동 175일대 (기자촌공원)	기자촌공원 GIS D/B자료 제출 요청	시설관리과-11672 (‘16.04.14)
2	진관동 125일대 (한옥마을)	상수도 심도 보완 요청	시설관리과-9346 (‘16.03.25)
3	은평뉴타운 2,3지구	인계인수 및 현안사항 조치를 위한 상세계획 요청	시설관리과-7647 (‘16.03.14)
4	은평뉴타운 2,3지구	기자촌 11단지 직결급수관 부설 및 상수도 보완요청	시설관리과-9476 (‘15.04.08)
5	은평뉴타운 2,3지구	은평뉴타운 2,3지구 GIS D/B자료 제출 요청	시설관리과-7774 (‘15.03.24)