■ 처분사전통지내용

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	의견 기간	관련법규
해동참숯 가마사우나 (목동동로12길45 지하1층)	소화설비	○ 찜질방-여탕 통로 앞 스프링클러헤드 도색	2018. 1.15(월)	스프링클러설비의 화재안전기준NFSC103 10조(헤드)
	피난설비	○ 남탕 출입구 피난구유도등 점등 불량		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NFSC303 제5조(피난구유도등)
		○ 남탕 출입구 옆 휴대용비상조명등 점등 불량		비상조명등의 화재안전기준NFSC304 제4조(설치기준)
		○ 남탕 탈의함 147번 옆 휴대용비상조명등 점등 불량

<의견제출시 유의사항>

1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술·정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견을 제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다.

2. 의견제출 기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다.

3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오.

4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다.

※「행정절차법」 제22조 제1항 제3호에 따라 처분의 내용이

① 인허가등의 취소

② 신분·자격의 박탈

③ 법인이나 조합등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다.