처분요구사항 목록

연번	관련기관 (부서)	건명	처 분 요 구				비고 (남부수도 사업소)
			처분종류	재정상 조치		신분상 조 치
				종류	금액
1	남부수도사업소 (급수운영과)	기간제 근로자 채용 부적정	개선요구 주의요구			5	○
2	남부수도사업소 (행정지원과)	청사 경비용역 관리 부적정	주의요구			2	○
3	상수도사업본부 (시설관리과)	노량진배수지 고압기동반 제작·구매 설치 등 수의계약 체결 부적정	개선요구
	남부수도사업소 (시설관리과)		주의요구			3	○
3-1	남부수도사업소 (시설관리과)	금천배수지 수전전압 변경 관련 배전반 제작·구매 등 수의계약 체결 부적정	경징계			1	○
4	남부수도사업소 (시설관리과)	설계변경계약 체결 부적정	주의요구			1	○
5	남부수도사업소 (행정지원과)	청사 건물 관리 등 부적정	시정요구				○
6	상수도사업본부 (요금제도과)	상하수도 요금 부과 및 감면 부적정	개선요구
	남부수도사업소 (요금과)		시정요구 통보 (기관경고)	추징	969,046	8	○
6-1	남부수도사업소 (요금과)	상하수도 요금 부과 및 감면 부적정	경징계			1	○
7	남부수도사업소 (요금과)	상하수도 요금 체납징수 및 시효결손 업무 처리 소홀	시정요구 (기관경고)				○
8	남부수도사업소 (요금과)	지하수 사용자에 대한 하수배출량 조사 업무 소홀	시정요구				○
9	남부수도사업소 (요금과)	임시급수 보증금 관리 부적정	시정요구				○
10	남부수도사업소 (급수운영과, 시설관리과)	저수조 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	시정요구 주의요구 (기관경고)			4	○
11	남부수도사업소 (시설관리과)	대형건축물 옥내급수관 수질검사 등 위생조치대상 관리 부적정	시정요구 주의요구 (기관경고)			2	○
12	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	관말정체지역 선정 및 퇴수 주기 관리 부적정	주의요구 (기관경고)				○
13	상수도사업본부 (수질과, 급수설비과)	상수도 공사 관련 통수전 수질검사 부적정	개선요구
	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)		주의요구				○
14	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	배수지 항 청소 관리 부적정	주의요구				○
15	남부수도사업소 (급수운영과)	안전검검 책임기술자 자격 부적정	주의요구				○
16	남부수도사업소 (급수운영과)	배수지 시설물 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	시정요구			2	○
17	남부수도사업소 (급수운영과)	배수지 내부방식 공사 정기하자검사 및 하자보수 이행절차 소홀	주의요구				○
18	남부수도사업소 (시설관리과)	압력용기(수충격 완화설비) 안전검사 미이행	시정요구			1	○
19	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	공사감독 위‧수탁 체결 부적정	주의요구				○
20	남부수도사업소 (시설관리과)	송배수관정비공사 흙막이 가시설 안전관리 및 정산 부적정	시정요구	회수	616		○
21	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	송배수관정비공사 산업안전보건관리비 정산 부적정	시정요구	회수	1,413		○
22	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	급수공사 작업차량비 등 정산 부적정	시정요구	회수	6,430		○
23	남부수도사업소 (시설관리과)	급수공사 사급자재비 (부단수활정자관) 등 정산 부적정	시정요구	회수	7,110		○
24	남부수도사업소 (급수운영과 시설관리과)	급수공사(누수복구공사) 정자분기공 등 정산 부적정	시정요구	회수	4,190		○
25	남부수도사업소 (시설관리과)	2011년 관악‧동작구 관내 긴급누수복구공사 준공처리 부적정	시정요구	회수	10,543	1	○
26	남부수도사업소 (시설관리과)	긴급누수복구공사 철개교체공 거푸집 미시공관련 정산 부적정	시정요구	회수	1,012		○
27	남부수도사업소 (시설관리과)	긴급누수복구공사(포장공사) 시멘트 운반비 정산 부적정	시정요구	회수	11,700	2	○
28	남부수도사업소 (급수운영과)	도로포장복구공사 자재운반비 정산 부적정	시정요구	회수	1,386		○
29	남부수도사업소 (시설관리과)	영등포구·동작구 관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	시정요구	회수	777		○
	서울특별시 시설관리공단		주의요구
30	남부수도사업소 (급수운영과)	금천구·관악구관내 상수도시설물 소화전 공사 정산 부적정	시정요구	회수	1,659		○
	서울특별시 시설관리공단		주의요구

(단위 : 천원, 명)