- 2014년 수도시설 안전․유지관리실태 감사 -

처분요구 이행결과보고서

2015.  3. 2.(월)

상수도사업본부

처분요구 및 현지시정 목록

□ 처분요구사항 일람표

(단위 : 천원, 명)

일련 번호	제 목	처 분 요 구				이행 결과	관련부서	페이지
		처분종류	재정상		신분상 조치인원
			종류	금액
20	CCTV조사보고서 원가계산 및 관리 부적정	시정요구				완결	급수부 (배수과)	4
24 25	재활용이 가능한 폐아스팔트 처리 부적정	시정요구				완결	급수부 (배수과)	5

□ 현지시정 일람표

(단위 : 천원)

일련 번호	제 목	조 치 사 항				이행 결과	관련부서	페이지
		조치내용	재정상		신분상 조 치
			종류	금액
20	CCTV조사보고서 원가계산 및 관리 부적정	CCTV조사보고서 원가계산서 작성 상수도관로 CCTV조사방법 매뉴얼 작성	-	-	-	완료	급수부 (배수과)	4
24 25	재활용이 가능한 폐아스팔트 처리 부적정	폐아스팔트 처리 방법 개선사항 이행 철저 지시	-	-	-	완료	급수부 (배수과)	5
			-	-	-

처분요구 이행결과 보고서
처분요구서 일련번호 : NO. 20	기관․부서명 : 상수도사업본부 (배수과)
처분요구서 접수일 : 2004.12	작성일자 : 2015.1.12
감사 기준일 : ’14.9.25 ~ 10.30
처분요구 종류 : 시정요구
처분요구 제목 및 내용(요약) - 제 목 : CCTV조사보고서 원가계산 및 관리 부적정 - 내 용 : ∙ CCTV조사 및 보고서작성 원가계산이 과다 시정 ∙ 상수도관로 CCTV조사방법 표준매뉴얼 미흡 - 조치할 사항 : ∙ 하수도 사례(CCTV조사 보고서 작성의 원가는 CCTV조사비의 7%를 적용) 등을 참고로 CCTV조사 보고서 작성에 적합한 원가계산 기준을 수립․시달하고, ∙ 환경부 ‘하수관거 CCTV조사 및 개․보수 판단기준 표준매뉴얼’ 등을 참조하여 보고서에 수록해야 하는 항목 지정 등 작성기준을 마련하여 공사 시방서에 반영 될 수 있도록 조치
이행결과 : 완료
이행내용 - CCTV조사 및 보고서 일위대가 기준 작성(붙임 1) - 상수도관로 CCTV 조사 방법 시방서 작성(붙임 2)

처분요구 이행결과 보고서
처분요구서 일련번호 : NO. 24,25	기관․부서명 : 상수도사업본부 (배수과)
처분요구서 접수일 : 2004.12	작성일자 : 2015.2.27
감사 기준일 : ’14.9.25 ~ 10.30
처분요구 종류 : 시정요구
처분요구 제목 및 내용(요약) - 제 목 : 재활용이 가능한 폐아스팔트 처리 부적정 - 내 용 : ∙ 폐아스팔트 처리방법 개선 지침 사항 미이행 - 조치할 사항 : ∙ 아스팔트 포장도로 보수공사시 발생하는 폐아스팔트 처리방법 개선사항에 대한 처리실태 조사를 통해 개선지침 이행이 철저히 시행될 수 있도록 대책방안을 마련
이행결과 : 완료
이행내용 - 폐아스팔트 처리방법 개선 개선 사항 이행 철저 지시