감사결과 처분요구 집행상황

기관명	처분요구 일 자	처분요구사항		이행 실태	조 치 할 사 항	집 행 내 용	비 고 (기타조치)
		종류	제 목
서울 특별시	2015. 12. 18	통보	빗물펌프장 설치사업 추진 부적정	진행중	서울특별시장은 잠원2 빗물펌프장을 수문일체형 펌프로 교체하거나 지하방수로와 관로를 연결하는 등 신사동․압구정동 주변의 침수피해를 최소화할 수 있는 적정한 방안을 마련하시기 바랍니다.	◦잠원2 빗물펌프장 수문일체형 펌프 설치(안)은 인근 신현대아파트 주민들의 반대, 서울지방국토관리청의 하천점용허가 불가, 홍수시 유지관리의 어려움 및 한강 경관의 훼손 등으로 반영이 곤란함. ◦단기대책으로 한강으로 우수를 배제할 수 있는 자연배제관로를 ‘16년까지 설치하여 신사동 일대의 침수위험을 완화하고, 향후 지하방수로 설치 시 자연배제관로와의 연결 및 아파트 재건축과 연계하여 펌프장 설치하는 방안 등을 다각적으로 검토 시행할 계획임.

⇒ 작성방법

1) 이행실태 : 완료 또는 진행중으로 기재

2) 조치할사항 : 감사원 처분요구서의 “처분요구”사항(서울특별시장은..........)을 그대로 기재

3) 집행내용 : 처분요구서에 따라 조치한 결과를 요약하여 기재(별도 증빙서류 첨부)