음수대 실태점검 복명서

□ 설치장소 : 불암초등학교 ( 주소 : 노원구 중계본동 366-7 )

□ 점검일시 : 2014.03.26

□ 복 명 자 : 강 대 유

□ 면 담 자 : 성명  이유정(행정실장)    ( 연락처 :  932-5581 )

□ 음수대현황 : 총 24대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
시설 상태 점검	○ 고장 음수대 ※ 경미한 고장, 중대한 고장으로 분류 - 경미한 고장 : 육안으로 확인 가능한 고장 - 중대한 고장 : 콤프레샤, 냉각기 고장	○ 경미한 고장 수량 : 2대 - 고장 내용 : 파우셋 파손 1대, 버블러 파손 1대 등
		○ 중대한 고장 수량 : 0대 - 고장 내용 :
	○ 철거 음수대 ※ 철거 사유 등 구체적으로 조사	○ 철거 음수대 수량 : 1대 - 철거사유 : 중대한 고장 - 사용 가능 여부 : 불가 - 보관 장소 : 창고 - 향후 사용계획 : 없음
	○ 음수대 전담관리 업체 계약체결 여부	○ 계약 체결 여부 : 미체결 ○ 향후계획

□ 점검자 의견

○ 철거된 음수대가 음용에 반드시 필요한 장소에 설치된 것인지, 향후 음수대 교체 및 정비에      반영하여야 할 대상인지 등에 대한 점검자 의견

- 당초에 별관1층 연구실에 설치한 음수대로 음쑤대이용자가 소수로 반드시설치할 장소가

아님

□ 점검사진