철근 검수요청서 반려 사유

● 문서번호 : 건설총괄부-324(2014.1.7.)

구 분	현장 반입량	검수요청량	증감
계	71.704	71.702	-0.002
D13 (SD300)	-	-	-
D16 (SD300)	-	-	-
HD13 (SD400)	24.051	24.049	-0.002
HD16 (SD400)	21.243	21.243	-
HD19 (SD400)	-	-	-
HD22 (SD400)	9.755	9.755	-
HD25 (SD400)	12.980	12.980	-
HD29 (SD400)	3.023	3.023	-
HD32 (SD400)	0.652	0.652	-

※ 반입수량과 검수요청수량 0.002ton 차이

● 문서번호 : 건설총괄부-347(2014.1.7.)

구 분	현장 반입량	검수요청량	증감
계	0	42.263	42.263
D13 (SD300)	-	0.378	0.378
D16 (SD300)	-	0.381	0.381
HD13 (SD400)	-	5.640	5.640
HD16 (SD400)	-	2.486	2.486
HD19 (SD400)	-	2.865	2.865
HD22 (SD400)	-	17.388	17.388
HD25 (SD400)	-	13.125	13.125
HD29 (SD400)	-	-	-
HD32 (SD400)	-	-	-

※ 현장 미 반입수량 42.261ton이며 현장 내 미 반입 수량 검수요청