안전한 도시철도, 편리한 교통서비스
		서울교통공사
수신	서울특별시 중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	철도보호지구내 시공계획 변경에 따른 협의건 회신(경복궁역 및 동십자각사거리)

1. 관련문서

가. 서울교통공사 토목처-2529(2018.03.14.) “철도보호지구에서의 행위신고서 처리알림”

나. 시설관리과-22281호(2018.08.06.) “철도보호지구내 시공계획 변경에 따른 협의(경복궁        역주변,동십자각사거리주변)”

2. 지하철 3호선 경복궁역~안국역간 지하철역사 및 지하철구조물 상부에서 진행되고 있는      “종로구 내자동 142~중학동 14번지 간 송배수관정비공사”의 시공계획 변경에 대하여 다음과     같이 검토의견을 회신하오니 지하철시설물 안전관리에 만전을 기하여 주시기를 당부드립니다.

◎ 검토의견

가. 변경된 시공계획(상월 시공)에 대하여 이견없음. 단, 기 협의된 경복궁역 7번출입구 통로구조물 상부 횡단시 특별 주의 시공

- 지하철구조물 노출시 작업중지 후 비상연락체계도상 서울교통공사 담당자에게 즉시 연락

나. 기 송부된 조건(준수)사항 이행

다. 기 제출된 철도보호지구내에서의 행위신고서(시공사 관련 기재) 및 비상연락체계도(관련         기관,신고인,시공사 등 기재) 작성(수정) 제출.  끝.

							서울교통공사사장
과장										차장										P/L(파트장)									소장
협조자
시행			토목1사업소-23704									(	2018.08.06.					)		접수			시설관리과-22474								(	2018.8.6.					)
우						서울특별시 서초구 효령로 5 서울교통공사 7층 토목1사업소															/			www.seoulmetro.co.kr
전화		6110-5159						/전송			02-6110-5204					/	kjc1001@seoulmetro.co.kr												/	대시민공개