별첨 1		철도역사 화재대비 소방시설 점검표

(점검기관 :               )

점 검 내 용	점검결과
1. 철도역사와 연결된 건축물(상가, 백화점 등) : 민간 소유
ㅇ 방화문 주위에 위험물 또는 물건 적치 여부
ㅇ 방화구역이 설정된 곳에 방화문 또는 방화셔터 작동 여부
ㅇ 방화셔터 작동이 가능하도록 자동화재탐지설비(감지기) 설치 여부
ㅇ 방화셔터 작동이 가능하도록 자동화재탐지설비(감지기) 작동 여부
ㅇ 화재대비 철도역사와 관제센터 간 비상전화 설치 여부
ㅇ 화재대비 철도역사에 비상매뉴얼 비치 여부
ㅇ 기타 사항
2. 철도역사와 연결된 건축물 : 국가, 지자체(공사) 소유
ㅇ 소화기 비치 여부
ㅇ 소화기 점검 여부
ㅇ 소화기 작동 여부(소화기 압력확인)
ㅇ 유도등(피난계단, 통로 등) 작동 여부
ㅇ 화재감지기 설치 여부
ㅇ 화재감지기 작동 여부
ㅇ 화재수신반 작동 여부
ㅇ 역사 화재수신반과 연결된 건축물 화재수신반과 상호 연동 작동 여부
ㅇ 스프링클러 등 소방시설 설치 여부
ㅇ 화재수신반과 감지기, 스프링클러 등 소방시설 연동 여부
ㅇ 방화문 주위/피난통로 등에 위험물 또는 물건 적치 여부
ㅇ 방화구역이 설정된 곳에 방화문 작동 여부
ㅇ 화재대비 철도역사와 관제센터 간 비상전화 설치 여부
ㅇ 화재대비 철도역사에 비상매뉴얼 비치 여부
ㅇ 기타사항
3. 철도역사내 임대상가 등
ㅇ 소화기 비치 여부
ㅇ 소화기 점검 여부
ㅇ 소화기 작동 여부(소화기 압력확인)
ㅇ 유도등(피난계단, 통로 등) 작동 여부
ㅇ 화재감지기 설치 여부
ㅇ 화재감지기 작동 여부
ㅇ 화재수신반 작동 여부
ㅇ 스프링클러 등 소방시설 설치 여부
ㅇ 화재수신반과 감지기, 스프링클러 등 소방시설 연동 여부
ㅇ 화재대비 철도역사와 관제센터간 비상전화 설치 여부
ㅇ 화재대비 철도역사에 비상매뉴얼 비치 여부
ㅇ 기타사항
4. 철도역사
ㅇ 소화기 비치 여부
ㅇ 소화기 점검 여부
ㅇ 소화기 작동 여부(소화기 압력확인)
ㅇ 유도등(피난구, 통로 등) 작동 여부
ㅇ 화재감지기 설치 여부
ㅇ 화재감지기 작동 여부
ㅇ 화재수신반 작동 여부
ㅇ 스프링클러 등 소방시설 설치 여부
ㅇ 화재수신반과 감지기, 스프링클러 등 소방시설 연동 여부
ㅇ 방화문 주위/피난통로 등에 위험물 또는 물건 적치 여부
ㅇ 가스계 소화설비 설치장소의 출입문 폐쇄 여부
ㅇ 지하역사의 경우 제연설비 작동 여부
ㅇ 지하역사의 승강장 화재발생시 피난통로 형성 여부
ㅇ 지하역사의 경우 인명구조용 공기호흡기 공기압력 유지 여부
ㅇ 지하역사의 경우 휴대용 조명등 설치 여부
ㅇ 지하역사의 경우 시각경보기 설치 여부
ㅇ 지하역사의 경우 시각경보기 작동 여부
ㅇ 화재대비 철도역사와 관제센터 간 비상전화 설치 여부
ㅇ 화재대비 철도역사에 비상매뉴얼 비치 여부
ㅇ 기타 소방시설 작동 여부

* 점검결과는 “양호” 또는 불량으로 기재하고 해당사항이 없으면 “해당없음”으로 기재