일반교량 및 고가 첨가시설물 현황

(서부도로사업소 시설보수과)

2014. 4. 18 현재

연번	교량명	첨가물 종류	규격	수량	설치 년도	관리기관 (부서명)	담 당 자 (전화)	협 약 체 결 여 부	도로점용료 납부여부		비 고 (사업소)
									납부 여부	납부 부서
계	14개교량	36개소	상수도 13 통신 11 한전 8 도시가스 4
1	홍남교	통신케이블	D=100㎜	30공		KT 신촌CM팀	한범수 (#############)	×	×		서부도로
2	증산교	전력케이블	∅200	4공		한전(성서) 배전운영팀	김성호 (350-2272)	×	×
			∅100	2공
		통신케이블	D=100㎜	20공		KT 서대문CM팀	민경훈 (#############)	×	×
3	한강로 다리	상수도	D=300㎜	1공		중부수도사업소 (급수운영과)	조운행 (3146-2146)	×	×
			D=600㎜	1공
4	성산2교	상수도	D=600㎜	1공		서부수도사업소 (급수운영과)	정성식 (3146-3674)	×	×
			D=400㎜	1공
		전력케이블	∅175	3공		한전(성서) 배전운영팀	박용범 (710-2273)	×	×
5	수색교	상수도	D=300㎜	1공		서부수도사업소 (시설관리과)	신동철 (3146-3706)	×	×
			D=200㎜	2공
		통신케이블	D=100㎜	6공		KT 서대문CM팀	민경훈 (#############)	×	×
6	백련교 (신교)	상수도	D=250㎜	1공		서부수도사업소 (급수운영과)	박응희 (3146-3648)	○	×
			D=300㎜	1공
		통신케이블	D=100㎜	6공		KT 서대문CM팀	민경훈 (#############)	○	×
		도시가스	D=150㎜	1공		서울도시가스	인치호 (#############)	○	×
7	증산2교	통신케이블	D=100㎜	20공		KT 서대문CM팀	민경훈 (#############)	×	×
			D=100㎜	20공
8	사천교	통신케이블	D=100㎜	6공		KT 신촌CM팀	한범수 (#############)	×	×
9	홍연교	통신케이블	D=100㎜	20공		KT 신촌CM팀	한범수 (#############)	×	×
			D=200㎜	1공
		상수도	D=600㎜	1공		서부수도사업소 (급수운영과)	박응희 (3146-3648)	×	×
		전력케이블	D=175㎜	3공		한전(성서) 배전운영팀	김성호 (350-2272)	×	×
		통신케이블	D=100㎜	4공		sk브로드밴드	임재열 (#############)	○	×
10	신응교	도시가스	D=200㎜	1공		서울도시가스	임현준 (#############)	×	×

연번	교량명	첨가물 종류	규격	수량	설치 년도	관리기관 (부서명)	담 당 자 (전화)	협 약 체 결 여 부	도로점용료 납부여부		비 고 (사업소)
									납부 여부	납부 부서
11	성산1교	전력케이블	D=200㎜	2공		한전(서부) 배전운영팀	박용범 (710-2273)	×	×		서부도로
			D=200㎜	2공
12	충정교	통신케이블	D=100㎜	30공		KT 아현CM팀	소대영 (#############)	×	×
			D=100㎜	20공
		상수도	D=400㎜	1공		서부수도사업소 (급수운영과)	박응희 (3146-3648)	×	×
			D=100㎜	1공
		전력케이블	D=200㎜	6공		한전(성서) 배전운영팀	박용범 (710-2273)	×	×
			D=100㎜	3공
		도시가스	D=300㎜	1공		예스코(극동) 서부안전팀 (2210-7542)	김명식 (#############)	×	×
13	염천교	상수도	D=400㎜	1공		중부수도사업소 (급수운영과)	황승섭 (3146-2159)	×	×
			D=400㎜	1공
14	삼천골 다리	도시가스	D=150~200mm	1공		서울도시가스	김동환 (#############)	○	×