첨부 1	도로조명 시설현황

□ 가로등 현황

도로연장 (km)	설치연장 (km)	설치비율 (%)	합 계		시 설 현 황
			등주(본)	등수(등)	차 도 등		보 행 등		육 교 등		기타
					등주	등수	등주	등수	등주	등수
58.32	91.7	100%	3,433	7,644	3,184	3,360	223	1,826	26	31	2,427

□ 보안등 현황

광 원 별					설치장소별			점멸기		관리 주체 (구,동)
계	나트륨 100W이하	메탈 100W이하	삼파장 50W이하	LED 80W이하	전용주	건축물	한전 병설	점소등수신기	자동 점멸기
7,478	2,665	280	2,804	1,729	2,012	1,413	4,053	56	7,193	구청

□ 지하보‧차도 현황

지 하 보 ․ 차 도 명	배 수 시 설	조 명 시 설	노 선 명
살곶이교 지하보도	자 연 배 수	LED75W × 14등 LED38W × 26등	송정길밑
한양광장 지하보도	자 연 배 수	FL24W × 22등	한양광장밑
금호동4가 지하보차도	자 연 배 수	FL24W × 30등	독서당길밑
무학아파트 진입보도	자 연 배 수	FL32W × 28등 LED36W × 40등	왕십리길옆
장안교 지하차도	자 연 배 수	LED80W × 40등	가 람 길
행당지하보차도	자 연 배 수	FL24W × 24등	왕십리길옆
송정지하보도	자 연 배 수	FL24W × 6등	송정길옆
마장철도횡단 지하보도	자 연 배 수	NH100 × 2등	마장동횡단철도밑
마장지하보도	배수펌프 3HP*2대	LED30W×12등,형광등45W×10등,할로겐32W×8등	“

□ 광장(실개천) 현황

시 설 명	설치위치	기전설비	준 공 일
왕십리광장	왕십리역민자역사앞	7.5HP*5대(분수) 2.0HP*4대(여과1,배수3) 조명등 237등	2008.09.19
뚝섬역 실개천	뚝섬역 고가하부	7.5HP*1대(계류) 4.0HP*3대(무지개2,폭포1) 2.0HP*8대(바닥2,안개2,배수4) 조명등 204등	2010.05.25
한양광장(실개천)	한양대삼거리	3.5HP*1대(분수) 조명등 61등	2009.11.24
옥수역 광장	옥수역 하부	2.0HP*2대(분수) 1.0HP*1대(배수) 조명등 31등	2009.09.22

□ 2016년도 전기요금 납부현황

계		가 로 등		보 안 등		지하보차도
사용량 (kWh)	전기료 (천원)	사용량 (kWh)	전기료 (천원)	사용량 (kWh)	전기료 (천원)	사용량 (kWh)	전기료 (천원)
5,795,423	692,791	3,382,178	431,840	2,353,085	253,447	60,160	7,504