함께 키우는 중소기업, 함께 여는 서울의 미래
	서울산업진흥원
수신자	서울특별시장(창업지원과장)
(경유)
제 목	2015 서울신기술창업센터 시설개선 공사 추진 결과보고

1. 관련근거

○『서울신기술창업센터 안전을 위한 보강공사비 예산 교부 신청』

(SBA 기업보육팀-540, 2015.04.28.)

○『창업보육센터(신기술창업센터) 시설 개선 예산 교부』

(서울시 창업지원과-4150, 2015.05.15.)

○『서울신기술창업센터 시설물 안전성 강화를 위한 예산변경 승인 요청』

(SBA 기업보육팀-1415, 2015.10.12.)

○『서울신기술창업센터 2015년 시설 개선 예산 변경 승인』

(서울시 창업지원과-8961, 2015.10.28.)

2. 위 내용과 관련하여 서울신기술창업센터 시설 개선 및 안전성 강화를 위해 추진한 보강 내역 및 사업비 사용 내역을 아래와 같이 보고 드리오니 사업비 잔액 반납고지서를 발급하여 주시기 바랍니다.

아    래  -

가. 공사 개요 및 예산 집행 내역

○ 사용목적 : 서울신기술창업센터 취약 시설 개선

○ 사업비용 : 일금 육천만원정(\ 60,000,000-)

○ 집행금액 : 일금 오천팔백일십오만육백육십원정(\ 58,150,660-)

○ 세부 사용 내역

(변경 후 예산 기준, 단위 : 원)
구 분	세 부 내 역	예산	집행액	잔액
담장보수 보강	∙ 후문 담장 보수 보강 설계 ∙ 담장 보수 보강 공사 추진	17,500,000	17,276,000	224,000
전기설비 교체	∙ A,C동 정류기반 및 발전기 배터리교체 ∙ A,C동 VCB반 전력제어기 교체	20,000,000	19,710,000	290,000
A동 저수조 개선	∙ A동 저수조 내 50t 규모 물탱크 설치	10,000,000	9,779,660	220,340
조경수 전지작업	∙ 조경수 상부 전지작업 및 적치 고목 폐기	7,000,000	6,798,000	202,000
승강기 설비교체	∙ C동 승객용/화물용 엘리베이터 로프 및 관련 부품 등 교체	5,500,000	4,587,000	913,000
계	60,000,000		58,150,660	1,849,340

나. 세부 추진 내역 및 개선 사항

○ 세부 추진 내역

구분	추진 사유	추진 방안 및 개선 사항
담장보수 보강	‧ 건립 후 27년이 경과한(A동) 건물로 시설의 노후화 가속 ‧ 일반도로와 인접한 A동 측면 담장이 약 13° 정도 기울어져 붕괴 위험 및 안전사고 우려가 높음 ‧ ‘13.9월 구조안전진단시 보수 필요성 언급	‧ 기존 A동 측면 담장에 15㎝ 두께의 콘크리트 옹벽 보강 ‧ 기초 옹벽에 앙카볼트를 삽입하고 철근 배근층과 연결 후 콘크리트를 타설함으로써 기존 옹벽의 지탱능력 강화 ‧ 기존 옹벽에 배수관을 설치함으로써 우천시 스며든 물로 인한 담장에 가해지는 압력 감소
전기설비 교체	‧ 전기실내 VCB반 및 정류기반 설비의 노후 및 밧데리 교체(‘05년교체)시기의 경과 ‧ 전기설비 노후에 따른 폭발, 화재 등의 위험이 높고, 사고발생시 인명 및 재산 피해 발생 우려가 높음 (통상 교체 시기 3~5년)	‧ 통상적 교체시기가 지난 A,C동 전기실발전기 및 정류기 배터리 교체 ‧ A,C동 전기실의 노후된 VCB반 계전기를 기존 아날로그 방식에서 디지털방식으로 교체
A동 저수조 개선	‧ 콘크리트 노후화와 수목 뿌리 침투로 인한 누수 현상 방지 및 안전 강화 ‧ 적정 저수량 대비 비대한 저수조 운용으로 인한 수도 비용 낭비 방지	‧ 기존 306t 규모의 콘크리트 저수조 내부에 50t 규모의 FRP 재질 물탱크 설치 ‧ 누수방지 및 적정규모 운용을 통한 수도비용 절감 ‧ 무독성 FRP를 활용한 수질 안전성 강화
조경수 전지작업	‧ 고압선 주변 조경수의 성장으로 인한 위험 상황 발생 방지 ‧ 기존 전지 작업 후 센터에 적치한 고목으로 인한 건조기 화재발생 방지	‧ 전문 장비를 갖춘 조경업체를 통한 조경수 상부 전지작업 실시 및 적치된 고목 폐기 ‧ 센터 미관 개선 및 화재위험 감소 ‧ 낙엽으로 인한 주변 민가의 민원 감소
승강기 설비교체	‧ 통상적 교체 주기(10년)를 경과한 기존 엘리베이터 로프(15년 경과) 교체를 통한 승객 및 화물 이동 안전성 강화 ‧ 화물용 엘리베이터의 잦은 출입문 오작동 현상 개선	‧ 엘리베이터 유지보수 업체를 통한 로프 및 관련 부품 교체 ‧ 로프 교체를 통한 안전성 강화 ‧ 오작동 현상 개선을 통한 입주기업 만족도 향상

구분	공사 전		공사 후
담장보수 보강
전기설비 교체
A동 저수조 개선
조경수 전지작업
승강기 설비교체

다. 공사 전‧후 비교 사진

라. 사업비 정산 내역

(단위 : 원)
교부액(A)	집행액(B)	집행잔액 (C=A-B)	발생이자(D)	반납대상액 (C+D)
60,000,000	58,150,660	1,849,340	35,437	1,884,777

첨  부    1. 관련근거 각 1부

2. 잔액증명서 1부

3. 사업비 집행 세부 내역 1부

4. 통장 해지 영수증 1부.  끝.

	서울산업진흥원 대표이사
★담당			팀장			본부장
협조자	예산기획
시행	기업보육팀-	(	2015. . .	)	접수		(		)
우	157-030	서울시 강서구 공항대로 61길 29 서울신기술창업센터	/	홈페이지 www.sba.seoul.kr
전화	02)2657-5808	/전송	02)362-9268	/	이메일 fine788@sba.seoul.kr	/	공개