〈 붙 임 2 〉

부서별 모의훈련 시행결과

시범훈련(5개 현장)

연번	부 서 명	공 사 명	모의훈련 유형	훈 련 결 과
				잘 된 점	미 흡 한 점
1	토 목 부	천호대로(광나루역) 확장공사	절토사면 붕괴	- 비상시 상황 전파 및 구조반 활동 양호	- 부상자 병원 후송과 절토사면 붕괴에 따른 2차 복구내용이 미흡
2	건 축 부	서남권 야구장 건립공사	추락사고 (틀비계 추락)	- 위기대응메뉴얼에 의거 시공사,감리단 등 초기대응(심폐소생술)에 대하여 신속적으로 조치하여 대응능력 배양	-
3	도시철도공무부	우이~신설 경전철 건설 공사(4공구)	도시가스관 파손	- 도시가스관 파손시 신속한 대응 및 차량통제 도시가스관 밸브 제어 등 능력 배양 향상	- 도시가스관 파손시 유관기관(도시가스, 소방서) 차량 미 참여로 신속 대응 미흡
4	“	서울지하철9호선3단계 923공구 건설공사	풍수해(집중호우)	- 예비 양수기 동원 및 노면수 유입방지 모래마대 신속 설치와 지하침수 흙막이 가시설 변형 2차 사고예방 대비 유관기관 참여 등 연계 합동 으로 운영하여 상황대처 능력 향상	-
5	도시철도토목부	서울지하철9호선3단계 918공구 건설공사	도시가스관 파손	- 도시가스관 손상 화재 발생시 유관기관 (가스회사, 소방서)과 긴급 대응체계 확립 및 사고 현장 기술능력 향상	-

부서별 일반훈련 시행결과

일반훈련(14개 현장)

연번	부 서 명	공 사 명	훈련유형	훈 련 결 과
				잘 된 점	미 흡 한 점
1	토목부	월드컵대교 건설공사	화재예방 훈련	- 화재발생에 대하여 신속한 화재진압 으로 비상시 대응능력 함양	- 모의훈련 결과에 대한 강평 없음 (강평시 미흡한 점 교육)
2	토목부	남부순환로(개봉역앞)구조개선공사	가시설 붕괴	- 구조반, 복구반 등 각자 업무에 신속하게 대응하는 능력 향상	- 모의훈련 결과에 대한 강평 없음 (강평시 미흡한 점 교육)
3	토목부	강남순환도시고속도로8공구건설공사	가시설 붕괴	- 연락체계가 신속하고 2차 재해예방 등 직원들의 업무분장 숙지 향상	- 부상자에 필요한 병원 차량이 없음
4	토목부	신림~봉천터널도로건설공사 2공구	터널막장 붕괴	- 반복된 훈련으로 근로자들의 신속한 조치	-
5	토목부	암사대교 건설공사	사면붕괴	- 반복훈련으로 작업원 행동요령 임무와 역할 숙지	- 부상자 응급 후송에 필요한 차량이 없음
6	토목부	용마터널 민간투자사업 건설공사	상수도관 파손	- 반복훈련으로 사전위기 대응 역할 숙지	- 유관기관(수도사업소, 병원)훈련 미 참가
7	토목부	동부간선도로확장공사 2공구	흙막이가시설붕괴	- 반복훈련으로 행동요령 체계적으로 실시	- 가시설 붕괴 위치 등이 없음
8	건축부	장충체육관 리모델링 공사	가시설(흙막이)	- 직원들의 각자 행동요령 임무 숙지 향상	- 흙막이 가시설 붕괴시 2차 변형에 대한 구체적인 재해예방 내용 등이 없음.
9	도시철도공무부	우이~신설 경전철 건설공사(1공구)	흙막이 가시설 붕괴	- 작업자와 유관기관(수도사업소, 병원) 합동으로 긴급 대응체계 확립	-
10	“	우이~신설 경전철 건설공사(2공구)	도시가스관 파손	- 직원, 도시가스회사, 병원과 합동으로 긴급 대응체계 확립	-
11	“	지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사	광역상수도관 누수	- 직원들의 신속한 대처와 유관기관(수자원, 소방서, 경찰서)협조체계 확립	-
12	도시철도토목부	지하철 9호선 3단계 919공구 건설공사	추락 사고	- 사고 발생시 신속하게 대처 능력 배양 및 병원차량 신속 대기 사고자 후송	-

연번	부 서 명	공 사 명	훈련유형	훈 련 결 과
				잘 된 점	미 흡 한 점
13	도시철도토목부	지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사	터널 지반 침하	- 사고 발생시 차량 통제, 복구 지원 등 신속한 대처요령 숙지	- 부상자 응급조치에 필요한 유관기관(병원) 훈련 미 참가
14	“	지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사	한전케이블 화재	- 한전과 연계하여 신속한 사고처리 및 대응방안 향상	- 부상자 응급조치에 필요한 유관기관(병원) 훈련 미 참가