	‘14년 동절기 노인복지시설 안전점검 조사표

(ㅇㅇㅇ구)

시군구		시설유형*	시설명				시설담당자			연락처
		의료복지,주거복지,재가복지로 구분
시설의 구 분		□ 생활시설 □ 이용시설
운영주체				시설장
시설소재지				연락처
분 야 별 안 전 점 검
분야		점 검 항목		점 검 결 과
폭설대책		○시설물 점검 - 노후 건축물, 위험물 저장시설, 비닐하우스, 임시 가건물 등 폭설에 따른 시설물 안전상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○산간인근 시설의 눈사태 발생예상 지역 안전여부		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○태양열 난방을 운영하고 있는 시설의 대체난방 강구여부		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○폭설로 인한 고립예상지구 내 시설 생활자 안전대책 강구여부		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○시설 차량 안전장구 휴대 운영 상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
제설대책		○제설장비 및 물자 확보 여부 ※ 제설자재 : 제설작업차량, 적사함, 염화칼슘, 모래주머니, 삽, 빗자루 등		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○ 폭설시 제설작업에 따른 민․관․군 연계체계 구축 여부		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
동파대책		○보일러, 태양열 집열판, 온수탱크 등 난방시설 보온 상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○각종 계량기, 상․하수도배관, 화장실 옥상 물탱크 등 동파 우려 시설 및 설비 안전상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
난방관리 대책		○가스저장실내 가스공급 중단으로 인한 피해가 발생하지 않도록 사전에 공급업체와 협력체제 유지상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○전열기 사용증가에 따른 전기안전사고 예방을 위한 시설거주자 및 종사자에게 전열기 사용 안전교육 실시여부		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
		○시설 난방시설 문제시 대체난방 확보상태 ※ 예시:정전사고 시 심야전기보일러 대체난방 등		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
가스사고 대책		○연탄․도시가스․LNG․LPG 등 각종 가스사고 발생예방 사전점검 여부		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
화재사고 대책	화기사용 시설	○전기시설(배선 등), 취사시설, 난방시설(보일러, 화목난방 등), 난로 등 각종 화기사용시설의 안전상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
	소방분야안전	○소화설비의 정상작동, 경보설비의 정상작동, 소화용수설비 확보 등 소방분야 정상운영 상태 ○소방교육 매뉴얼 확보 및 교육훈련		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
	비상대피대책	○화재 등 비상재해발생시 대피경로 확보 및 안전장소 사전 지정 등		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
책임보험 가입여부		○화재 대비 책임보험 가입		결 과		□가입(단기소멸형/만기환급형 중 택일) □미가입(미가입사유 ) □기타(보험종류, 가입금액 등 )
				조치사항
시설거주자 건강관리 대책		○독감(인플루엔자) 예방접종, 동상, 빙판길 낙상사고, 저체온증세 등 생활자 건강관리 상태		결 과		□양호 □보통 □불량 □해당없음 □기타( )
				조치사항
기타 사항
종합의견		○			기능보강 필요 유무				*건물노후화,균열등 신축·개축필요사항
상기와 같이 대상 시설을 조사함 2013 . . 조사자 : 소속 직급 성명 조사자 : 소속 직급 성명

* 시설유형 :노인의료복지시설, 노인주거복지시설, 재가노인복지시설로 구분