붙임3

○ 2013년 유량계 신설 및 교체  현황(2013.12.30.)                              (단위:천원)

구 분		중 부	서 부	북 부	강 남	강 동	계
유량계	신설	1		6	8		15
	교체		5			2	7
전송반	신설	1					1
	교체
사 업 비		20,000	40,000	193,000	146,000	40,000	439,000

○ 2013년 유량계 신설 및 교체 설치현황

사업소	구 분		위 치	관경	유량계			전송반	비고
	장 소	명 칭			제조사	형식	년월일
중부 (2)	중블록	CBM-32	중구남대문로5가500-5	200	삼성계기	전자식	‘13.11.28		교체
	중블록	CBM-32	중구남대문로5가500-5				‘13.11.28	신설
서부 (5)	배수지	백련배수지	서대문구백련사길39앞	600	자인테크	초음파	13.06.05.	공유	교체
	가압장	창천가압장	서대문구신촌역로39	300	자인테크	초음파	13.06.20	공유	교체
	증압장	청암증압장	마포구마포대로4길90앞	80	자인테크	초음파 (건식)	13.07.06	공유	교체
	가압장	녹신가압장	은평구통일로586-19	200	씨엠엔텍	초음파 (다회선)	13.11.15	공유	교체
	도로	SP-21	서대문구홍지문2길14앞	700	자인테크	초음파 (건식)	13.11.01	PLC	교체
북부 (6)	증압장	번동(증)	강북구 오현로 25다길	250	자인테크	초음파 (건식)	′13.08.05	공유	개량
	증압장	4.19(증)	강북구 4.19로123	200	자인테크	초음파 (건식)	′13.08.05	공유	개량
	증압장	수유(증)	강북구 삼각산로 93	300	자인테크	초음파 (건식)	′13.11.14	공유	개량
	증압장	무수골(증)	도봉구 도봉로 169길	80	자인테크	초음파 (건식)	′13.11.12	공유	개량
	증압장	쌍문(증)	도봉구 노해길 41나길	80	자인테크	초음파 (건식)	′13.11.12	공유	개량
	증압장	쌍문4(증)	도봉구 도봉로 117길	200	자인테크	초음파 (건식)	′13.11.12	공유	개량
강남 (8)	가압장	내곡유출	서초구내곡동산12570	400	자인테크	초음파 (건식)	`13.04.29	공유	교체
	증압장	궁마을	강남구광평로246	100	삼성계기	전자	`13.07.23	공유	교체
	증압장	쟁골	강남구 범고개로12길	100	삼성계기	전자	`13.07.23	공유	교체
	증압장	방죽	강남구 밤고개길24길66	100	삼성계기	전자	`13.07.23	공유	교체
	증압장	세곡	강남구 밤고개31길9	100	삼성계기	전자	`13.07.23	공유	교체
	증압장	서초	서초구 효령로321	150	삼성계기	전자	`13.07.23	공유	교체
	증압장	대치	강남구 삼성로414	300	삼성계기	전자	`13.10.16	공유	신설
	증압장	도곡2	강남구 도곡로242	150	삼성계기	전자	`13.10.16	공유	신설
강동 (2)	배수지	오금배수지	오금동51번지	1500	자인테크	초음파	‘13. 7. 3	공유	신설
	배수지	길동배수지	둔촌동산86 허브천문	700	자인테크	초음파	‘13. 7. 3	공유	신설