대상명 : 청담삼성래미안 아파트

구 분	내 용	관련근거
자동화재 탐지설비	다음 장소는 화재 감지기 불량 장소로 교체 요함 - 1동 1-2라인 13층 전실 내 연기 감지기 - 1동 1-2라인 7층 전실 내 연기 감지기 다음 장소는 지구경종 불량 장소로 교체 요함 - 2동 6-7라인 4층 소화전 내 지구경종	NFSC203제11조 NFSC203제8조
피 난 설 비	다음 장소는 피난구 유도등 미점등 장소로 보수 요함 - 주차장 지하2층 102동 3-4-5라인 출입구 피난구(중형)	NFSC303 제5조