〔서식 3〕

청사 보수 내용 : 청사 뒷마당 아스콘 보강

※ 보수 개요

1. 청사 보수 내용 : 180㎡

2. 기계 설비 등 보수 : 2004년도 설치

3. 기타 사항 기재 : 뒷마당 배수로부분 아스콘 작업으로 배수로 본연의 역할 기대.

주차공간의 바닥 갈라짐 보강 및 평탄화 작업으로 뒷마당 주차

환경개선.

〔서식 3〕

청사 보수 내용 : 세면실 타일 공사

※ 보수 개요

1. 청사 보수 내용 : 18㎡

2. 기계 설비 등 보수 : 2004년도 설치

3. 기타 사항 기재 : 2층 세면실 및 샤워공간에 부착되어 있는 타일이 벽에서

떠있는 상태로 직원이 사용중 파손등 안전사고 위험이 있어

타일공사가 필요함.

〔서식 3〕

청사 보수 내용 : 에이치빔 보수 (누수 및 배수 불량)

※ 보수 개요

1. 청사 보수 내용 :  15㎡

2. 기계 설비 등 보수 : 2004년도 설치

3. 기타 사항 기재 : 우천시 후문과 에이치빔사이에서 누수발생

에이치빔에서 연결된 배수관이 배수역할을 못하여 에이치빔

천장에서 빗물이 바로 떨어짐.