청사시설물 점검표

시설물명	서부수도사업소		관리주체		행정지원과
준공년월일	1967.11.10		점검년월일		2015.03.18.~03.20
세 부 시 설				점검결과
기계설비		소화전 펌프의 작동여부		이상없음
		화재감지기 작동여부		5월 전문업체 의뢰
		각 배관의 누수 및 파손여부		이상없음
		각 밸브의 작동여부		이상없음
전기설비		전기설비 파손 및 오동작 여부		이상없음
		자동화재 탐지기 작동 여부		이상없음
		주경종 및 지구결종 작동여부		이상없음
		방송 작동상태 여부		이상없음
피난설비		유도등 이상여부		이상없음
		비상등 작동여부		이상없음
		피난구 출입 및 활동 여부		이상없음
소화설비		소화기 정위치 여부		이상없음
		저수탱크 파손 및 누수 여부		이상없음
		사용방법 및 점검인 부착여부		이상없음
건축물 상태 등		기둥 및 보 균열발생 여부		주요 기둥 및 보는 균열발생이 없으나 조적벽등에 일부 균열 발생
		내외부 마감재 이상 여부		이상없음
		지하 누수 발생 여부		이상없음
특기사항		청사와 팔각정 연결구름다리 균열로 출입금지 조치
점검자 의견		건물이 48년 경과된 노후건물로 정밀안전진단실시를 통한 건물 안전성 확보 필요

점검자 : 기계운영7급   성명 : 박제용  (인)

점검자 :  공업7급     성명 : 문영민  (인)

점검자 :  시설7급     성명 : 양재덕  (인)