서식 #1

청사 시설보수 요청서 (난지안내센터)

시설명 :  난지안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	사무실 및 샤워실 앞	설비	- 나무데크 부식 안전사고 우려	- 사무실 앞 통로 나무데크 교체 or 부식 수리
2	센터 외부	설비	센터 건물 하단 가림막 미설치로 미관 저해	- 가림막 추가 설치
3	1층 화장실	건축	- 사무실 내부 위치 하여 냄새 등 청결하지 못함.	- 사무실외부로 이전 혹은 <임시조치요망> - “사용중” 등설치 또는 남자변기 가림막 설치
4	센터 식당	설비	- 가스 설비 노후로 인한 안전사고 우려	- 가스 설비 교체
5	1층 사무실 현관	설비	- 현관앞 빗물받이 물이 새어나와 장마철 및 폭설시 안전사고 우려	- 누수 방지 조치
6	청사 옥상	건축	- 지붕 누수	- 지붕방수 보수 (장기검토 요망)
7	녹지공무직	설비	- 창문이 잘 닫히지 않아 바람이 많이 들어옴	- 방풍 조치

2014. 10. 14.

담당자 : 김연남