청사 시설보수 요청서

시설명 :  이촌안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	2층 옥상	건축	- 베란다 바닥 파손	- 바닥 보수
2	2층 화장실	설비	- 악취	- 창문 신규설치
3	2충 샤워장	건축	- 샤워장은있으나 탈의실이 없음	- 탈의실설치요망
4	2층 청경 휴게소	건축	외풍	- 이중벽설치
5	2층 샤워장 배관연장	설비	- 여직원이 수도가 남자화장실에 있어 출입불편	샤워장에서 배관 2미터 서고방향으로 연장후 수도꼭지설치

청사 시설보수 요청서

시설명 :  이촌안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
6	2층	설비 전기	- 냉난방기가 좌석정면에서 불어와 불편	- 냉난방기 배관5미터 연장하여 출입문 쪽으로 위치변경
7	1층 식당	설비	- 기설치된 닥터 흡입구 가 없고 뻥뚤려 있음	- 흡입구 설치
8	1충 식당	설비	- 식당증축으로 기설치된 온풍기 위치변경	- 현위치에서 증축된 공간으로 3미터 이동
9	1층 여자 화장실내 샤워장	건축 설비	탈의실없음	- 기존남자샤워장을 여자샤워장으로사용하고 여자변기하나를제거후 탈의실 설치
10	1층 님자화장실내 샤워장	건축 설비	- 탈의실 없음	기존여자 샤워장을 남자용으로사용하고 탈의실 설치

청사 시설보수 요청서

시설명 :  이촌안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
11	1층 남녀 화장실	설비 전기	- 난방시설이 없음 - 악취	- 난방 - 벽면 창문 신규설치
12	1층 남녀 화장실	설비	- 세면대가 너무 많은공간차지	- 제거후 작은거로 설치
13	1충 환경실	설비	-창문 위치가 너무 높아 일조량 이없음	- 기존창문 아래로 위치 변경또는 신규설치
14	1층 녹지실	설비	-창문 위치가 너무 높아 일조량 이없음	- 기존창문 아래로 위치 변경또는 신규설치
15	2층 서고입구	건축	- 벽면노후로 구멍	석고보드보수

청사 시설보수 요청서

시설명 :  이촌안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
16	1층 수다방	설비	-탈의시 난방시설이 없음 -문열면 바로보임내부 파티션(가림막) -창문 이중창	- 난방 - 도어앞과옆면 가림막 창문 샤워장과 방 이중창

2014. 2 . 7 .

담당자 : 박 원 석