서식 #1

청사 시설보수 요청서

시설명 :  운영과(잠실안내센터)

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	바닥층 주차장	전기	- 심야조명 없음	- 조명등설치(1곳)
2	도로변 행정창고	〃	- 〃	- 〃(2곳)
3	2충 체력실	〃	- 조명등 조도부족	- 조명등 추가설치(4곳)
4	저충 주차실	〃	- 조명등 파손 및 조도부족	- 조명등 설치(5곳)
5	1충 민원인 화장실	설비	- 세면기 통수배관 파손	- 세면대 및 통수부 재설치

2014.  10.  10.

담당자 : 심보현