서식 #1

청사 시설보수 요청서

시설명 :  여의도안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	청사	건축	지하로 내려가는 계단의 안전가림막이 노후되어 녹이슴	가림막 교체요망
2	청사	건축	청사로 올라오는 계단의 벽이 금이가고 시멘트로 발라진 부분이 훼손	복구요망
3	청사	건축	밝게 켜져있어야 할 유도등에 불이 안켜짐	보수요망
4	청사	건축	회의실에 걸레받이가 떨어짐. 우리가 보수를 했으나 자꾸 떨어짐	보수요망
5	청사	건축	2층화장실의 문이 삐그덕거려 잘 닫히지가 않음	보수요망

5	청사	건축	청사내 주차장에 울타리가 미설치가 되어 잔디훼손이 심하고 주차장내에서 흡연을 많이함	설치요망
6	청사별관	건축	울타리가 미설치 되어 별관안팍으로 소변을 보는 사람이 많고 낯선사람이 자주 들락거림	설치요망

2014.  10  .    .

담당자 : 신 보 수