서식 #1

청사 시설보수 요청서

시설명 : 양화안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	2층 옥상	건축 설비	- 지붕 빗물받이 파손으로 인한 필로티 물난리	- 지붕 빗물받이 수리
2	1층 복도	건축 설비	- 1층 벽체 수리	- 1층 복도 벽체 수리

2018.   9.   7.

담당자 : 서영수