〔별지 제3호 서식〕

청사 배관 관련 고장발생 보고서

건 명	오수 배관 막힘		관리부서		장위119안전센터
고 장 일 시	2019. 3. 8.		장 소		장위119안전센터
조 치 사 항	- 장비회계팀 보고 후 보수 요함.
고 장 내 용	- 장위119안전센터 오수 배관 막힘으로 인한 오수 역류
담당자 의견	- 고장일 오전에 오수배관 막힘 현상으로 청사 외벽으로 돌출된 배관으로 오수가 넘쳐흐르는 상태, 배관 막힘 관련 전문 수리업체 점검 및 수리 요함.
그 밖의 사항
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2019년 3월 8일 담 당 자 계 급 소 방 사 성 명 김호진 확 인 자 계 급 센터장 소방경 성 명 남정오 3팀장 소방위 성 명 이창용 성북소방서장 귀하