청사 환경개선 요청사항

○ 현실태 및 문제점

가. 대기실 및 사무실 단일 창문

- 건물 건축당시 단일 창문을 사용하여 단열효과 적음

- 김포공항, 남부순환로 등 주변여건상 소음이 너무 많음

나. 주차장 접이식 바리게이트

- 장기 사용으로 노후화 되어 정상기능 작동 불가

- 야간에 주취자등이 무단으로 침입 소변 및 토사물을 남김

○ 개선사항

가. 대기실 이중 창문으로 개선

나. 주차장 접이식 바리게이트 수리 및 변경

○ 기대효과

가. 대기실 이중 창문

- 이중창을 설치함으로써 단열효과 증대되어 에너지 절약 가능

- 비행기, 자동차 소음을 차단하여 심신안정 및 스트레스 감소      효과 기대됨

나. 주차장 접이식 바리게이트 수리 및 변경 요청

- 야간에 무단으로 침입하는 자를 차단하여 청사 보안유지          가능

○ 관련사진

사무실 창문	대기실 창문
주차장 바리게이트