문서번호	총무과-1935
결재일자	2014.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영관리부장
협 조
	기계기장

청사 LED 조명등 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 2

상수도사업본부

(경영관리부)

청사 LED 조명등 설치 계획

□ 조명등현황

계	LED조명 개수	기존 조명개수
		계	형광등	백열등	할로겐등	유도등,피난등기구	기타
2,242	842	1,400	1,117	45	107	83	48

○ 교체대상 : 형광등 36개(본관 현관 설치된 조명등)

□ 2014년 LED조명 설치계획

○ 교체사유

- 밝은 청사이미지 재고를 위한 고효율 에너지 기자재 사용

- 서울시 원전하나줄이기 관련 고효율 LED조명등 교체로 청사에너지 절감 추진

○ 교체수량 : 36개

- 매입형 평판등 16개(60X60, 50W)

- 다운라이트 20개(∮180 30W)

○ 소요예산 : 약 6,000천원

- 조명등 구매 : 5,000천원

- 설치비 : 1,000천원

○ 구매방법 및 설치방법

- 구매방법 : 조달 구매(3자단가계약)

∙ 나라장터에 등록된 업체중 서울시 보급기준에 적합한 제품 선정 구매

- 설치방법 : 전기공사 전문업체에 의뢰하여 설치완료후 카드결재

□ LED설치 관련규정

○ 공공기관 에너지이용합리화 추진지침(2010.3.24 국무총리 지시2010-03호)

- 모든공공기관은 LED 제품발주시 조달청의 다수공급자(MAS) 계약방식으로 계약을 체결하고 가급적 KS 인증제품 또는 고효율  인증제품을 구매하도록 하여야 한다(제3항).

○ 서울특별시 공공기관 LED 조명 보급기준

- 연색성 : 기준 75이상

- 효  율 : 기준 80lm/W 이상