청소결과 작성 및 발송 유의사항 안내

1. 청소결과 작성

가. 기재사항: 담당자 성명, 연락처, 시설내용, 교육이수 여부 등 정확하게 작성

나. 사진촬영: 건축물명, 청소날짜, 주소를 명확하게 확인 할 수 있도록 촬영

다. 주민 입회서: 주민 2인 이상 성명, 서명, 주소, 전화번호 기재

라. 저수조 잠금장치 설치(안전사고 예방)

2. 청소결과 발송

가. 발송자: 대상 건축물소유자 또는 관리자(전담관리자)

나. 인터넷: 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸ 민원서비스▸

저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인

다. 청소회사 저수조 청소결과 및 우편발송 금지

■ 매년 저수조 위생조치 할 사항

○ 대형, 소형(연면적)건축물 확인 관할사업소 담당자 문의

1. 대형 건축물

- 저수조 청소(상, 하반기 년 2회), 결과제출(매년 6.30, 12.30 이전)

- 저수조 수질검사(년 1회, 7월~8월 권고) 성적서 사업소 제출

- 수도시설의 관리자 교육이수(건축물소유자 및 관리자(전담관리자)

- 점검표(잠금장치 설치, 환경상태) 월 1회 작성, 보관

2. 소형 건축물

- 저수조 청소(상, 하반기 년 2회)

- 점검표(잠금장치, 환경상태) 월 1회 작성, 보관

■ 저수조 위생조치 미이행 시 조치사항

1. 대형 청소 및 수질검사: 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금(수도법 제83조 제6호)    2. 교     육: 100만원 이하 과태료 부과(수도법 제87조 제4항)

3. 소형 청소: 50만원 과태료 부과(서울시 수도조례 제44조 제4항)