체육시설(관리동) 점검내역 및 조치계획

연번	체육시설명	건물유형	점검결과	조치계획	조치부서
1	신약수배드민턴장	통나무	•소화기 미비치	•소화기배치(1개)	공원운영과
			•경유난로 보유하고 있으나 주변에 방화사 없음	•기름난로주변-방화사설치	동호회
			•전열기구(냉장고, 전자레인지, ,커피포트)
			•동호회 협조사항(야간조명등 위치변경)	•해당부서 협의	시설과
2	장충체육회	건물	•소화기 비치(2개)	•소화기 내구연한 경과 교체(2개)	공원운영과
			•가스레인지 보유(2층 사무실)	•가스레인지 반출	동호회
			•전열기구(냉장고, 전자레인지, 전기난로, 커피포트)
3	남산체육회	조립식	•소화기 비치(7개)	•소화기 내구연한 경과 교체(2개)	공원운영과
			•전열기구(냉장고, 전자레인지, 전기난로, TV)
			•저전압으로 전기운동기구 운영 불가	•변압기 설치관련 점검요청	시설과
4	남산산악회	건물	•소화기 비치(2개)	•소화기 내구연한 경과 교체(2개)	공원운영과
			•휴대용 버너 보유	•휴대용 버너 반출	동호회
			•전열기구(전기밥솥, 냉장고, 전기난로2대)	•취사기구(전기밥솥)과 전기난로(1대) 반출	동호회
5	남산배드민턴클럽	통나무	•소화기 비치(1개)
			•휴대용 버너 보유	•휴대용 버너 반출	동호회
			•전열기구(전기밥솥, 냉장고, 전자레인지, 전기난로1대)	•취사기구(전기밥솥) 반출	동호회
6	후암약수배드민턴장 ※ 팔각배드민턴장과 공동 사용	통나무	•소화기 관리동 2개소중 1개소(후암)만 비치	•소화기 내구연한 경과 교체(1개), 다른 1개소 비치	공원운영과
			•휴대용 버너 보유	•휴대용 버너 반출	동호회
			•전열기구(전기밥솥, 냉장고, 전기난로2대, 커피포트)	•취사기구(전기밥솥)과 전기난로(1대) 반출	동호회
			•동호회 협조사항(분전함 도색요청)	•분전함 도색	시설과
7	용산2가배드민턴장	통나무	•소화기 미비치	•소화기배치(1개)	공원운영과
			•전열기구(냉장고, 커피포트)
8	용암배드민턴장	통나무	•소화기 미비치	•소화기배치(1개)	공원운영과
			•휴대용 버너 보유	•휴대용 버너 반출	동호회
			•전열기구(냉장고, TV, 전기난로, 커피포트)
			•동호회 협조사항(코트진입 계단보수 요청)	•코트진입 계단보수	시설과