초기 위기대응 매뉴얼

▢ 화재 발생 및 인지
○ 방재실근무자 - 화재수신기 및 감지기 등 상황인지 - 화재진압장비 지참 현장 긴급출동 ○ 종합방재센터 - 현장 출동 및 보고 요청
▢ 지하상가 근무자 1단계 조치
○ 방재실근무자 - 종합방재센터, 관리소장 유/무선 보고 - 소화 및 피난 설비 가동준비 - 필요시 점포내부 진입 및 긴급진압 - 상가내부 비상방송 실시 - 소방서(2234-0119) 연락망 확보 ○ 종합방재센터 - 팀장/처장 및 당직실 등 긴급보고 - 인접상가 근무자 파악 및 준비 ○ 경 비 원 - 주변 소화장비 사용 긴급진화
▢ 지하상가 근무자 2단계 조치 (1단계 실패시)
○ 방재실근무자 - 종합방재센터, 관리소장 등 중간 상황보고 - 상가내부 상황 비상방송 실시 - 소방설비 작동 - 공기호흡기 등 구비 후 방화셔터 안 (화재발생구역)에서 인접 출구로 시민피난 유도 - 소방서(예시 : 2234-0119), 경찰서 등 출동요청 ※필요시 한전(758-3513), 가스안전공사 (310-1171) 연락 및 출동요청 ○ 종합방재센터 - 팀장/처장 및 당직실 등 중간보고 - 공단크로샷 발송 - 필요시 인접상가 근무자 화재 현장투입 ○ 경 비 원 - 방화셔터(화재발생구역) 밖에서 시민 인접 출입구 피난유도 및 현장통제
▢ 상황종료
○ 방재실근무자 - 상황종료보고 - 사고기록 및 보고서 작성 ○ 종합방재센터 - 팀장/처장 및 당직실 등 종료보고 ○ 경비원, 미화원 - 현장정리

★관리소주변 대형병원 이송

사고발생시 구간별 적정 피난유도 방향 (예시)

(강남역 지하도상가)

2015년 상가별 안전 교육 및 재난대응 훈련 실시 계획

(000 지하도상가)

분 야	대 상	교육 훈련 일시	교육 훈련 내용	유관기관 협조 내용
화 재
수 방
기 타 ( )