<신청분야>
대기	해양	분석화학	노출평가	모니터링
				○

한강수계에서의 방사성물질 실태조사

정관조 · 이수원 · 김복순 · 안재찬 · 장도일 · 권학선 · 안치화 · 윤우현 · 김준일 · 손보영 · 정득모

서울시 상수도연구원

jgj730@seoul.go.kr

Survey on the radioactive substance in the Han river

Gwan-Jo Jeong, Su-won Lee, Bog-soon Kim, Jae-chan Ahn, Do-il Jang. Hak-sun Kwon, Chi-hwa An, Woo-hyun Yoon, Jun-il Kim, Bo-young Son, and Deuk-mo Chung

Waterworks Research Institute, Seoul Metropolitan Government

요   약   문

본 연구에서는 서울의 물 공급원인 한강, 팔당 상수원과 정수에 대해 라돈과 전-알파 실태조사를 실시하였고 이들의 농도 분포와 밀접한 관련이 있는 지질구조 및 용존성고형물과의 상관성을 조사하였다. 그 결과, 라돈은 원수, 정수에서 불검출 ～ 5 pCi/L로 스웨덴과 호주의 먹는물 수질기준 2,700 pCi/L의 약 l/500, 미국 먹는물권고치 4,000 pCi/L의 약 l/800로 안전한 것으로 나타났다. 한강수계 지류천의 경우, 라돈 농도는 40 ～ 60 pCi/L로 상수원수보다 약 10배 높게 나타났다. 이는 지류천으로 유입되어 흐르는 지하수에 함유된 라돈의 영향으로 판단되며 유량이 매우 적어 한강 상수원에 미치는 영향은 없었다. 전-알파의 경우, 대부분 불검출이거나 검출한계 부근의 낮은 자연적 농도(불검출 ～ 0.4 pCi/L, 미국의 먹는물 수질기준 15 pCi/L의 약 l/40)로 서울시 원수, 정수 및 지류천이 전-알파 방사선으로부터 안전함을 확인하였다. 지질구조면에서 서울시 상수원 지질의 대부분이 천연방사성물질 생성과 관련이 없는 편마암류로 구성되어 있어 라돈 농도에 미치는 영향은 없는 것으로 나타났다. 총용존성고형물과의 상관성 검토 결과, 라돈 농도가 대부분 불검출이거나 검출한계 부근의 낮은 농도로 유의한 상관성은 확인되지 않았다.

Key words : 라돈, 전-알파, 용존성고형물