□ 총괄건축가 자문의견 조치결과

자문일자	사업명	자문의뢰부서	총괄건축가 자문의견	조치결과
’17.1.10.	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 관련 자문	서북권 사업과	• 지하2층 지하보도 연결통로와 지상부 연결계단이 시민이용에 불편하지 않도록 검토하는 것이 중요하다고 생각함. • 서울시의회측 지상1층 벽면부의 개방감을(투명유리 등) 고려하여 주기 바람. • 건물이 남측으로 이동할 경우 기존 지상1층에서 옥상광장으로 접근할 수 있는 연결계단이 존치할 수 있는 방안을 검토 바람	• 보행편의를 위해 지하보도에 있던 기존 계단을 철거하여 수평이 되도록 하였고, 지하보도 연결통로와 지상부 연결 계단 사이에 넓은 공간을 조성하였으며, 지하보도에서 지하1층과 지하2층을 동시에 이용할 수 있도록 연결하여 시민이용에 편의 제공 • 서울시의회 측 지상1층은 드라이에어리어 부분으로 알루미늉 루버로 마감(지상부는 조경) • 기존 지상1층에서 옥상광장으로 접근할 수 있는 연결계단 존치